Redesenhos dos fluxos de tratamento e distribuição da bolsas de hemocomponentes (ciclo do sangue) 2.0

Bizagi Modeler

Índice

Redesenhos dos fluxos de tratamento e distribuição da bolsas de hemocomponentes (ciclo do sangue) 2.0	1

Bizagi Modeler	2

1	TO BE - Análise da bolsa de plaquetas por aférese	5

1.1	ANÁLISE DE BOLSA DE PLAQUETAS POR AFÉRESE - TO BE	7

1.1.1	Elementos do processo	7

1.1.1.1	1. Receber alerta de disponibilidade de bolsa de aférese	7

1.1.1.2	2. Apanhar bolsa de aférese	7

1.1.1.3	3. Registrar transferência de bolsa	8

1.1.1.4	4. Registrar temperatura	9

1.1.1.5	5. Registrar inspeção visual	10

1.1.1.6	6. "Espaguetar" seguimento bolsa de aférese	12

1.1.1.7	7. Retirar amostras	13

1.1.1.8	 8. Dispor  bolsa  de aférese  no homogeneizador	13

1.1.1.9	Resultados no sistema	14

1.1.1.10	9. Registrar amostra	15

1.1.1.11	10. Enviar amostra  para inoculação	16

1.1.1.12	11. Registrar resultados	17

1.1.1.13	12. Liberar bolsa para o Processamento	17

1.1.1.14	13.  Assinar resultados do PH e hemograma	18

1.1.1.15	Etiquetar bolsa para liberação	19

1.1.1.16	Etiquetar bolsa para liberação	19

1.1.1.17	12. Informar médico	19

1.1.1.18	Recolher bolsa do Processamento	20

1.1.1.19	9. Registrar inoculação	20

1.1.1.20	10. Armazenar bolsa	21

1.1.1.21	Parecer médico	22

1.1.1.22	Bolsa disponibilizada	22

1.1.1.23	8. Realizar teste de hemograma	22

1.1.1.24	9. Realizar contagem de confirmação (microscópio)	22

1.1.1.25	8. Realizar teste de PH	23

1.1.1.26	10. Registrar resultados	24

1.1.1.27	11. Notificar médico	25

1.1.1.28	Bolsa disponibilizada	26

1.1.1.29	Bolsa expurgada	26

1.1.1.30	Parecer médico	26

1.1.1.31	12. Verificar parecer do médico	26

1.1.1.32	Bolsa disponibilizada	27

1.1.1.33	13. Disponibilizar bolsa para o setor de Processamento	27

1.1.1.34	14. Assinar resultados do PH e hemograma	28

1.1.1.35	Etiquetar bolsa para liberação	29

1.1.1.36	11. Substituir etiqueta	29

1.1.1.37	Recolher bolsa do Processamento	30

1.1.1.38	11. Recolher bolsa	30

1.1.1.39	Bolsa expurgada	30

1.1.1.40	Bolsa expurgada	30

1.1.1.41	13. Registrar expurgo	30

TO BE - Análise da bolsa de plaquetas por aférese

Descrição

Esse processo tem como escopo o redesenho do Processo de Análise da Bolsa de Plaquetas por Aférese com as melhorias idealizadas, desde a necessidade  de analisar bolsa de aférese até a disponibilização da bolsa para o setor de Processamento.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Delner Freire
Superintendente

Abdenildo Sobreira
Diretor Técnico

Henrique Douglas Freire
Coordenador de Gestão Estratégica

ELABORAÇÃO

Thaís Roca - Analista de Processos
Geciele Gonçalves  - Analista de Processos

COLABORAÇÃO

Antônio Marcos - Biomédico responsável pelo setor de Controle de Qualidade da FHEMERON
Thiago Brasil - Téc. em Laboratório pelo setor de Controle de Qualidade da FHEMERON

REVISORES

Luma Damon - Gerente de Processos
Antônio Marcos - Dono do Processo
Ádila Pires - Dona do Produto

VERSIONAMENTO

| Versão | Data | Responsável | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/05/2022 | Geciele Gonçalves; Thaís Roca. | Modelagem do Processo de Negócio |
| 1.1 | 22/05/2023 | Thaís Roca | Atualização de padrão textual |

Versão:

1.0

Autor:

Governo de Rondônia | Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

ANÁLISE DE BOLSA DE PLAQUETAS POR AFÉRESE - TO BE

Elementos do processo

1. Receber alerta de disponibilidade de bolsa de aférese

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Receber alerta de disponibilidade de bolsa de aférese

Quando:

Como:
Tarefa 1: Receber notificação de bolsa de aférese disponível no Processamento (pré-estoque);
Observações:
1- Para que a bolsa de aférese de plaquetas seja disponibilizada, é necessário que a mesma esteja "descansada" por um período de 24 horas;
2- É necessário que na notificação venha descrito as informações da bolsa, neste caso bolsa de aférese de plaquetas;
· Número da bolsa
· Tipo de hemocomponete
Tarefa 2: Dar o aceite confirmando que visualizou a notificação;
Tarefa 3: Deslocar até o Processamento para retirada da bolsa de aférese;

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que o técnico do setor de Controle de Qualidade tenha ciência da disponibilidade de bolsa de aférese de plaquetas no pré estoque do Processamento e confirme que visualizou a notificação.

2. Apanhar bolsa de aférese

Descrição

Onde: Processamento

O que: Apanhar bolsa de aférese

Quando:

Como:
Tarefa 1: Conferir a bolsa que foi disponibilizada no sistema;
Tarefa 2: Apanhar bolsa de aférese disponibilizada;
Tarefa 3: Retornar para o setor de Controle de Qualidade.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário apanhar a bolsa de aférese no setor de Processamento para posterior análise de qualidade.

3. Registrar transferência de bolsa

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registrar transferência da bolsa

Quando:

Como:
Tarefa 1: Acessar sistema SIHRO;
Tarefa 2: Registrar a transferência  da bolsa  que foi retirada do Processamento;

Obersvações: 
1 - Caso haja divergência de informações, o sistema SIHRO terá um campo para descrever as observações;
2 - O registro da transferência será obrigatório para posterior lançamento das demais informações.
Tarefa 3: Assinalar o setor correspondente em que a bolsa se encontra, neste caso, o setor de Controle de Qualidade.

Obersavação:
1 - Após o registro da transferência, a bolsa deverá constar no Controle de Qualidade (Informação no sistema SIHRO).

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que os outros setores tenham ciência que a bolsa de aférese encontra-se no setor de Controle de Qualidade.

4. Registrar temperatura

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registrar a temperatura da bolsa

Quando:

Como:

Tarefa 1: Medir temperatura da bolsa;
Tarefa 2: Registrar a temperatura da bolsa no sistema SIHRO;
Observações:
1- A temperatura da bolsa deverá está entre  20 - 24°C, se houver variação para mais ou para menos a informação ficará em vermelho no sistema SIHRO. Caso a temperatura não esteja conforme, a bolsa será examinada e posteriormente será informado ao médico o ocorrido.
2- O sistema SIHRO dever mostrar os valores referência da temperatura (20 - 24°C).

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário verificar se a temperatura da bolsa está dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação e registar a temperatura no sistema SIHRO.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.

Art. 108. Os Concentrados de Plaquetas (CP) serão produzidos utilizando critérios técnicos definidos nesta Portaria e são definidos como:
§ 4º Os CP devem ser conservados a 22 ± 2oC, sob agitação constante em agitador próprio para este fim.

5. Registrar inspeção visual

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registar inspeção visual

Quando:

Como:
Tarefa 1: Realizar inspeção visual para verificar se a bolsa apresenta;
· Alteração de cor;
· Substâncias estranhas;
· Presença de Swirling;
Observação:
1- Caso não tenha Swirling a bolsa de aférese será descartada  imediatamente.
Tarefa 2: Registrar as informações de verificação visual no sistema SIHRO.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário verificar se a bolsa apresenta ou não Swirling e ainda, se possui qualquer outra alteração visual citada acima para posterior registro das informações no sistema SIHRO.

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES

Silvana Regina Matana Fundação.Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.

6. "Espaguetar" seguimento bolsa de aférese

Descrição

Onde: Controle de Qualidade

O que: “Espaguetar” segmento da bolsa

Quando:

Como:
Tarefa 1: Utilizar alicate para “espaguetar” o segmento da bolsa de aférese. 
Observação:
1- Esse processo é feito de 3 a 5 vezes, a fim de homogeneizar as plaquetas e obter uma amostra mais autêntica desta bolsa.

Por que essa atividade acontece? 
Essa atividade acontece porque  é necessário homogeneizar  as plaquetas do segmento para que a amostra extraída dessa bolsa seja autêntica.

7. Retirar amostras

Descrição

Onde:   Controle de Qualidade

O que: Extrair amostra da bolsa de aférese

Quando:

Como:
Tarefa 1: Cortar segmento da bolsa;
Tarefa 2: Inserir amostra de aférese do segmento da bolsa em tubo de hemólise;
Observações:
1- O restante da amostra do segmento será utilizado para realização do exame de PH.
Tarefa 3:  Retirar ar da bolsa e também uma amostra (20 ml)  de plaquetas para uma mini bolsa acoplada à bolsa maior;
Observações:
1- É retirado 20 ml de amostra da bolsa de aférese em caso de realizar inoculação ou realizar novos exames de PH e hemograma.
Tarefa 4: Separar por meio de selagem a bolsa de plaquetas aférese da amostra (mini bolsa acoplada);
Tarefa 5: Pesar bolsa;
Observações:
1- Caso o Controle de Qualidade receba uma bolsa de aférese de plaquetas com o peso inferior a 200 ml, a informação aparecerá em vermelho após o registro no sistema SIHRO.
Tarefa 6: Registrar peso da bolsa no sistema SIHRO.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece, pois é necessário retirar amostras da bolsa de aférese para realizar exames com a finalidade de verificar a qualidade das plaquetas da bolsa.

8. Dispor  bolsa  de aférese  no homogeneizador

Descrição

Onde: Controle de Qualidade

O que: Dispor amostra e bolsa no homogeneizador

Quando:

Como:
Tarefa 1: Dispor bolsa e amostra no homogeneizador de plaquetas - ALB 480 PLUS;
Tarefa 2: Aguardar resultados dos testes de PH e Hemograma.

Observações:
1 - Se houver alteração nos testes, aguardar a análise médica;
2 - Caso o Controle de Qualidade for realizar o teste de inoculção, a bolsa de plaquetas aférese  será armazenada  no Processamento e amostra será registrada no sistema GAL.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que a bolsa e amostra de plaquetas mantenha uma agitação constante enquanto os resultados não estão disponíveis, objetivando minimizar os impactos no metabolismo das plaquetas e evitar o agrupamento das partículas.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.

Art. 108. Os Concentrados de Plaquetas (CP) serão produzidos utilizando critérios técnicos definidos nesta Portaria e são definidos como:
§ 4º Os CP devem ser conservados a 22 ± 2oC, sob agitação constante em agitador próprio para este fim.
Art. 195. Os componentes plaquetários serão mantidos em agitação contínua e transfundidos em até 24 (vinte e quatro) horas depois de saírem do agitador contínuo de plaquetas, desde que agitados antes do uso.

Resultados no sistema

Descrição

Descrição

Onde:   Controle de Qualidade

O que: Dispor amostra e bolsa no homogeneizador de plaquetas - ALB 480 PLUS.

Quando:

Como:

Tarefa 1: Apanhar amostra no de plaquetas aférese e dispor bolsa no  homogeneizador de plaquetas - ALB 480 PLUS.

Por que essa atividade acontece?

Essa atividade acontece porque é necessário que a amostra de plaquetas mantenha uma agitação constante objetivando minimizar os impactos no metabolismo das plaquetas e evitar o agrupamento das partículas.

9. Registrar amostra

Descrição

Onde: Sistema GAL

O que: Registrar amostra

Quando:

Como:
Tarefa 1: Abrir sistema GAL;
Tarefa 2: Realizar registro da amostra no sistema;
· O número da bolsa;
· Data da coleta;
· Tipo sanguíneo;

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que a amostra seja registrada no sistema GAL antes do envio da amostra de plaquetas para realização da inoculação.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos

Art. 116. Os serviços de hemoterapia realizarão o controle de qualidade sistemático de todos os tipos de componentes sanguíneos que produzirem.
§ 8º Pelo alto risco de contaminação microbiológica dos concentrados de plaquetas pela sua condição de armazenamento, recomenda-se realização de avaliação de contaminação microbiológica em 100% desta produção.

Implementação

Serviço Web

10. Enviar amostra  para inoculação

Descrição

Onde: Controlde de Qualidade

O que: Enviar amostra para inoculação

Quando:

Como:
Tarefa 1: Identificar tubo de inoculação;
· O número da requisição gerada GAL;
· Hemocomponente;
· Número da bolsa inoculada;
Tarefa 2:  Retirar amostra da bolsa menor e transferir para o tubo de inoculção;
Tarefa 3: Transportar amostra para o LACEN;
Tarefa 4: Aguardar resultado parcial da inoculação (24 horas).

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que a amostra seja encaminhada para o LACEN para realização do exame de inoculação, visto que, o Controle de Qualidade não dispõe desse equipamento atualmente.

11. Registrar resultados

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registrar resultado

Quando:

Como:
Tarefa 1:  Abrir o sistema GAL;
Tarefa 2: Verificar se cresceu ou não alguma cultura;

Observação:

1- Se houver crescido cultura, o médico deverá ser informado.
Tarefa 3: Registrar resultado recebido no sistema SIHRO.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque  é necessário ter o registro do resultado da inoculação no sistema SIHRO e definir se a bolsa aférese será expurgada ou liberada para o Processamento.

12. Liberar bolsa para o Processamento

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que:  Liberar bolsa para o Processamento

Quando:

Como:
Tarefa 1: Disponibilizar bolsa de aférese para o Processamento no sistema SIHRO;
Observação:
1- O sistema SIHRO deverá informar quais foram os exames realizados na bolsa para o Processamento.
Tarefa 2: Realizar assinatura digital;

Observações:
1- O resultado dos exames deverá conter a assinatura digital responsável (formação de nível superior), pois só poderá se assinado por profissionais especialistas na aréa do exame.
2 - O sistema SIHRO poderá disponibilizar um resultado prévio para o setor de Processamento, porém o resultado ficará pendende de assinatura, até que o responsável assine.
Tarefa 3: Deslocar até o Processamento.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que a bolsa de plaquetas aférese seja disponibilizada no sistema SIHRO para o Processamento

13.  Assinar resultados do PH e hemograma

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Assinar resultado de PH e hemograma

Quando:

Como:
Tarefa 1: Abrir no sistema os exames de PH e hemograma pendentes de assinatura do responsável pelo setor de Controle de Qualidade;

Observação:
1- O sistema SIHRO deverá emitir alerta de solicitações pendentes de assinatura;
Tarefa 2: Verificar os resultados do PH e hemograma cadastrados;

Observações:
1- O responsável deverá conferir os resultados cadastrados dos exames, a fim de evitar possíveis erros durante o cadastro das informações;
2- Caso haja alguma inconsistência entre as informações, o responsável deverá preencher o campo de observações disponível no sistema SIHRO. Após salvar as informações, o setor de Processamento receberá alerta, notificando sobre o ocorrido.
Tarefa 5: Realizar assinatura digital;

Observação:
1- O resultado dos exames de Ph e hemograma deverá conter a assinatura digital responsável (formação de nível superior), pois só poderá se assinado por profissionais especialistas na aréa do exame.
Tarefa 6: Apertar Ok para salvar as informações.
Observação:
1- Ao salvar as informações, os resultados dos exames de PH e Hemograma deverá constar com o status de assinado pelo responsável do setor.

Porque esta atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que o responsável pelo Controle de Qualidade verifique os resultados dosexames registrados e a posterior assinatura digital, com o objetivo de minimizar erros e maximizar a segurança dos exames realizados.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos

Art. 10. Nos serviços de hemoterapia de maior complexidade, como o Hemocentro Coordenador, a responsabilidade administrativa será de profissional qualificado. Parágrafo único. O profissional qualificado de que trata o "caput" possuirá, preferencialmente, formação de nível superior em qualquer área de conhecimento e com experiência em administração ou gestão de serviços de saúde.

Etiquetar bolsa para liberação

Etiquetar bolsa para liberação

12. Informar médico

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Informar médico via sistema SIHRO

Quando:

Como:
Tarefa 1:  Comunicar médico via sistema SIHRO sobre o resultado obtido do exame de inoculação.

Observação: 
1- O médico deve dar ciência que recebeu a comunicação do ocorrido.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque  é necessário que médico tenha ciência da alteração do resultado da inoculação e do descarte da bolsa de plaquetas aférese.

Recolher bolsa do Processamento

9. Registrar inoculação

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registrar inoculação

Quando:

Como:
Tarefa 1: informar no sistema SIHRO que a bolsa está no aguardo do resultado do exame de inoculação (BOLSA NÃO LIBERADA);
Tarefa 2: Assinalar o setor correspondente em que a bolsa se encontrar, neste caso, o setor de Processamento;
Observação:
1- A bolsa ficará armazenada no processamento para manter a temperartura adequada até receber o resultado da inoculação da amostra enviada para o LACEN.
Tarefa 3: Etiquetar bolsa como não liberada;
Tarefa 4: Transportar bolsa até o Processamento.

Observação:
1 - A bolsa será armazenada no  homogeneizador de BOLSA NÃO LIBERADA.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que os outros setores tenha ciência que a bolsa de aférese está no Processamento, todavia, não está liberada pelo Controle de Qualidade.

10. Armazenar bolsa

Descrição

Onde: Processamento (Pré-estoque)

O que:  Armazenar bolsa de aférese

Quando:  Após registrar que será feita o exame de inoculação na amostra

Como:
Tarefa 1: Dispor a bolsa de aférese no homogeinizador de NÃO LIBERADOS;

Observação: 
1- A bolsa fica armazenada no Processamento para conservação da temperatura estabelecidas em legislação.

Tarefa 2: Aguardar resultado de inoculação da amostra enviada para o LACEN.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário armazenar a bolsa no setor de Processamento, pois  no setor tem a temperatura adequada para bolsa ser armazenada até que o resultado da inoculação seja disponibilizado pelo LACEN.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016 Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.

Art. 108. Os Concentrados de Plaquetas (CP) serão produzidos utilizando critérios técnicos definidos nesta Portaria e são definidos como:
§ 4º Os CP devem ser conservados a 22 ± 2oC, sob agitação constante em agitador próprio para este fim.

Parecer médico

Bolsa disponibilizada

8. Realizar teste de hemograma

Descrição

Onde: Controle da Qualidade

O que:  Realizar teste de hemograma

Quando:

Como:
Tarefa 1: Dispor o tubo de hemólise de aférese no homogeneizador;
Tarefa 2: Deixar homogeneizar a amostra de 10 minutos a 15 minutos;
Tarefa 3: Retirar amostra e dispor no equipamento Analizador hematológico - SDH20 para contagem de leucócitos e plaquetas;
Tarefa 4: Aguardar finalização da análise;
Tarefa 5: Pressionar o  enter para a  impressão  dos resultados;

Observação:
1 - É impresso uma via para comparar o resultado na contagem feita no microscópio (Atividade no fluxo 9. Realizar contagem de confirmação).

Por que essa atividade acontece

Essa atividade acontece porque é necessário realizar a contagem de leucócitos e plaquetas presente na bolsa de aférese colhida para posterior comparação com a análise que será feita no microscópio.

Implementação

Serviço Web

9. Realizar contagem de confirmação (microscópio)

Descrição

Onde: Controle de Qualidade

O que: Realizar contagem no microscópio

Quando:

Como:
Contagem de Plaquetas
Tarefa 1: Diluir parte da amostra de concentrado de plaquetas 1:200 (10 uL de amostra + 1990 uL de solução)  em Oxalato de Amônio 1%;
Tarefa 2 : Homogeneizar a amostra e deixar o tubo em repouso por pelo menos 10 minutos;
Tarefa 3: Homogeneizar novamente a amostra e preencher completamente as câmaras identificadas, tendo o cuidado para não transbordar;
Tarefa 4: Manter as câmaras de contagem nas câmaras úmidas;
Tarefa 5: Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
Tarefa 6: Iniciar a contagem das células em microscópio, com objetiva 40x nos quadrantes indicados;
Contagem de leucócitos
Tarefa 1: Diluir o concentrado de plaquetas 1:10 ou 1:20 em solução de Turk;
Tarefa 2 : Homogeneizar e deixar o tubo em repouso por pelo menos 10 minutos;
Tarefa 3: Homogeneizar novamente a amostra e preencher completamente, as câmaras identificadas, tendo o cuidado para não transbordar; 
Tarefa 4: Manter as câmaras de contagem em câmara úmida;
Tarefa 5: Aguardar 10 a 15 minutos para completa sedimentação das células;
Tarefa 6: Iniciar a contagem das células em microscópio nos campos específicos identificados;
Observação:
1 - Caso o número de leucócitos contados na câmara de Neubauer for inferior a 4 (quatro), realizar a contagem em câmara de Nageotte, podendo ser utilizada a mesma diluição;

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que a contagem feita pelo equipamento SDH20 seja conferida, a fim de minimizar erros na contagem de plaquetas e leucócitos.

Esse manual foi dispnibilizado pelo setor de Controle de Qualidade, para o time Dark Solus. Segundo os técnicos, esse manual é usado como parâmetro para realização dos testes.

MANUAL PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO SANGUE TOTAL E HEMODERIVADOS - RED SANGUE - SIBRATEC - REDE DE SERVIÇOS PARA SANGUE E HEMODERIVADOS

8. Realizar teste de PH

Descrição

Onde: Controle de Qualidade

O que: Realizar teste de PH

Quando:

Como:
Tarefa 1: Molhar a fita usada para realizar o teste de PH;
Tarefa 2: Aguardar resultado por alguns segundos;
Tarefa 3: Analisar de acordo com a escala de cores, a acidez da amostra de plaquetas.
Observações: 
1 - O PH da bolsa deverá está acima de 6,4 para a PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016.
2 - O sistema SHIRO deverá mostrar os valores de referência do PH.
3 - O resultado deverá ser registrado no sistema SIHRO.
4 - O sistema SIHRO deverá evidenciar se o teste está em conformidade.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece por que é necessário  analisar se a acidez o PH não está muito alta, podendo fragmentar as plaquetas e elevar a contagem destas.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.

Art. 109. Os CPs obtidos de sangue total conterão, no mínimo, 5,5 x 10e10 plaquetas por bolsa em, pelo menos, 75% das unidades avaliadas.
§ 1º As plaquetas devem estar suspensas em volume suficiente de plasma (40 a 70 mL), de tal maneira que o pH seja maior ou igual a 6,4 no último dia de validade do produto.

10. Registrar resultados

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registrar resultados

Quando:

Como:
Tarefa 1: Verificar se houve alteração no exame de PH e no exame de hemograma;
Tarefa 2: Registrar resultados dos testes (PH e Hemograma) no sistema SIHRO.
Observações:
1 - O sistema SIHRO terá a opção de registrar o resultado PH e Hemograma, bem como as possíveis alterações.
2 - O sistema SIHRO deverá constar os todos os valores de referência  dos teste realizados.
3 - Se algum dos testes ( temperatura, PH e hemograma) realizados apresentar alterações, o técnico irá notificar o médico por meio do sistema SIHRO.
4 - Se nenhum dos testes realizados apresentar alteração, o técnico disponibilizará a bolsa de aférese para o Processamento.

Por que essa atividade acontece?Essa atividade acontece porque é necessário registrar os resultados dos testes realizados para posterior notificação ao médico, caso haja alterações nos testes.

Figura 1 - Planilha de concentrado de plaquetas por aférese

11. Notificar médico

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Notificar médico

Quando: Após apresentar alteração nos testes 

Como:
Tarefa 1: Encaminhar as alterações apresentadas nos testes;
Observações: 
1 - O sistema SIHRO terá um campo para registrar as observações feitas pelo Controle de Qualidade, caso necessário;
2 - O médico deverá dar um aceite no sistema após a vizualização das informações.
Tarefa 2: Aguardar parecer médico.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque  é necessário que o médico tenha ciência das alterações apresentadas e para posterior parecer relacionado a bolsa de aférese.

Bolsa disponibilizada

Bolsa expurgada

Parecer médico

12. Verificar parecer do médico

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Verificar parecer médico

Quando:

Como:
Tarefa 1: Receber notificação no sitema SIHRO;
Observações:
1 - O sistema SIHRO deverá emitir alerta de notificação recebida;

Tarefa 3: Analisar parecer médico.
Observações:
1- Caso o médico emita parecer favorável, a bolsa de aférese será  disponibilizada para o setor de Processamento;
2- Se o parecer for desfavorável, a bolsa de aférese será expurgada;
3- Esse parecer emitido deverar vir com assinatura eletrônica do médico que realizou a análise.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque  é necessário saber qual é o paracer do médico para decidir se a bolsa de aférese será disponibilizada para o Processamento ou será expurgada.

Bolsa disponibilizada

13. Disponibilizar bolsa para o setor de Processamento

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que:  Disponibilizar bolsa para o Processamento

Quando:

Como:
Tarefa 1: Disponibilizar bolsa de aférese para o Processamento no sistema SIHRO;

Observação:
1- O sistema SIHRO deverá informar quais foram os exames realizados na bolsa para o Processamento.
Tarefa 2: Realizar assinatura digital;

Observações:

1 - O resultado dos exames deverá conter a assinatura digital responsável (formação de nível superior), pois só poderá se assinado por profissionais especialistas na aréa do exame.

2 - O sistema poderá disponibilizar um resultado prévio para o setor de Processamento, porém o resultado ficará pendende de assinatura, até que o responsável assine.
Tarefa 3: Etiquetar bolsa " Bolsa liberada";
Tarefa 4: Entregar bolsa para o Processamento.

Observação:
1- O Processamento deverá dar um aceite que recebeu a bolsa liberada. Após o aceite a bolsa constará no Processamento (Informação no sistema).

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário  que a bolsa de aférese plaquetas liberada seja disponibilizada para o Processamento.

14. Assinar resultados do PH e hemograma

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Assinar resultado de PH e hemograma

Quando:

Como:
Tarefa 1: Abrir no sistema os exames de PH e hemograma pendentes de assinatura do responsável pelo setor de Controle de Qualidade;

Observação:
1- O sistema SIHRO deverá emitir alerta de solicitações pendentes de assinatura;
Tarefa 2: Verificar os resultados do PH e hemograma cadastrados;

Observações:
1- O responsável deverá conferir os resultados cadastrados dos exames, a fim de evitar possíveis erros durante o cadastro das informações;
2- Caso haja alguma inconsistência entre as informações, o responsável deverá preencher o campo de observações disponível no sistema SIHRO. Após salvar as informações, o setor de Processamento receberá alerta, notificando sobre o ocorrido.
Tarefa 5: Realizar assinatura digital;

Observação:
1- O resultado dos exames de Ph e hemograma deverá conter a assinatura digital responsável (formação de nível superior), pois só poderá se assinado por profissionais especialistas na aréa do exame.
Tarefa 6: Apertar Ok para salvar as informações.

Observação:
1- Ao salvar as informações, os resultados dos exames de PH e Hemograma deverá constar com o status de assinado pelo responsável do setor.

Porque esta atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário que o responsável pelo Controle de Qualidade verifique os resultados dosexames registrados e a posterior assinatura digital, com o objetivo de minimizar erros e maximizar a segurança dos exames realizados.

PORTARIA Nº 158, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016

Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos

Art. 10. Nos serviços de hemoterapia de maior complexidade, como o Hemocentro Coordenador, a responsabilidade administrativa será de profissional qualificado. Parágrafo único. O profissional qualificado de que trata o "caput" possuirá, preferencialmente, formação de nível superior em qualquer área de conhecimento e com experiência em administração ou gestão de serviços de saúde.

Etiquetar bolsa para liberação

11. Substituir etiqueta

Descrição

Onde:   Controle de Qualidade

O que:  Substituir etiqueta

Quando: Após liberação no sistema.

Como:
Tarefa 1: Trocar etiqueta da bolsa para “Bolsa liberada” após liberar bolsa para o Processamento no sistema (Atividade 12. Liberar bolsa para o Processamento);
Tarefa 2: Informar verbalmente o setor de Processamento a liberação da bolsa.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário trocar a etiqueta da bolsa de aférese armazenada e esta seja liberada para o setor de Processamento.

Recolher bolsa do Processamento

11. Recolher bolsa

Descrição

Onde: Controle de Qualidade

O que:  Recolher bolsa  de aférese

Quando:

Como:
Tarefa 1: Recolher bolsa  de aférese do Processamento e levar para o setor de Controle de Qualidade;

Observação:
1- A bolsa será descartada após o registro do expurgo.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque é necessário  que a bolsa de plaquetas aférese  seja recolhida do setor de Processamento, visto que não poderá ser utilizada.

Bolsa expurgada

Bolsa expurgada

13. Registrar expurgo

Descrição

Onde: Sistema SIHRO

O que: Registrar expurgo

Quando:

Como:
Tarefa 1: Selecionar a opção expurgar bolsa no sistema  SIHRO;

Observações: 
1- Caso a Bolsa tenha vindo do Processamento, o sistema deverá informar que essa bolsa foi recolhida (Atividade 11 - Recolher bolsa).
Tarefa 2: Assinalar motivo de expurgo;
Observação:
1- O sistema SIHRO terá os motivos dos descartes cadastrados, onde o técnico responsável deverá assinalar o motivo do expurgo.
Tarefa 3: Descartar bolsa de aférese em lixo específico.

Por que essa atividade acontece?
Essa atividade acontece porque  é necessário ter o registro do expurgo  para fins de rastreabilidade e a bolsa de aférese inapropriada para uso será descartada em lixo específico.